Жалоба ООО "Мединфарм"  на действия МВД РС(Я)  при при проведении открытого аукциона   на поставку   ветеринарного оборудования необоснованна

4  мая 2012  года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия)  вх皺  поступила жалоба от ООО «Мединфарм» на действия Единой комиссии Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  и Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  как заказчика при проведении открытого аукциона  на поставку  ветеринарного оборудования для нужд ЗЦКС МВД по РС(Я),  размещенного на официальном сайте  www.zakupki.ru  за номером извещения.
По мнению заявителя  неправомерные действия Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия)  выразились в  утверждении технического задания,  составленного таким образом,  что по совокупности условий предмету поставки соответствует только один тип оборудования,  а именно ВС-2800  Vet.  Mindray,  (Китай),  и что несмотря на упомянутую в аукционной документации ссылку "или эквивалент",  эквивалент при данном техническом задании подобрать невозможно,  что существенно ограничивает конкуренцию и возможность поставить аналоги оборудования,  необходимых для проведения гематологических исследований.  На основании изложенного заявитель указал,  что Единая комиссия МВД ПО РС(Я)  неправомерно отказала ООО «Мединфарм» в допуске на участие на открытом аукционе и просит дать оценку действиям как заказчика,  так и Единой комиссии МВД по РС(Я).
Также заявитель указал,  что опубликованный протокол рассмотрения первых частей заявок не соответствует информации заявленной на сайте электронной площадки.  Так по информации электронной площадки «Сбербанк-АСТ» заявлено двое участиников.  В опубликованном же заказчиком протоколе их семь.  В протоколе так же не верно указаны аппараты,  предлагаемые к поставке.
По итогам рассмотрения  Комиссия УФАС по РС(Я)  пришла к выводу,  что условий возможности поставки только Ветеринарного гематологического анализатора BC-2800Vet  Shenzhen  Mindray  Bio-Medical  Electronic  Co.  Ltd.  (Миндрей)  (КНР)  без реальных эквивалентов Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  не установлено,  тем самым в аукционной документации открытого аукциона  на поставку  ветеринарного оборудования для нужд ЗЦКС МВД по РС(Я),  размещенного на официальном сайте  www.zakupki.ru  за номером извещения ꤠ,  ограничивающих конкуренцию условий,  не содержится.
Так как ООО «Мединфарм» был предложен товар,  не соответствующий требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме,  а именно обществом предложено оборудование с монитором,  имеющим Диагональ 4,3” и Разрешение 240금,  тогда как согласно требованиям Заказчика данные показатели должны составлять:  Диагональ,  не менее 7,5” и Разрешение,  не хуже 640꽨,  Комиссия УФАС по РС(Я)  приходит к выводу об обоснованности  не допуска заявки  Ⲣ (ООО «Мединфарм»)   Единой Комиссии Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  по размещению заказов для нужд МВД по РС(Я)  в соответствии с протоколом -1ОАЭФ_МВД от 26.04.2012г.  о рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Подробнее //www.sakha.fas.gov.ru/solution/7083

2012-05-17  09:13:00