исх. № МЭ-01/2904.2019

от 29.04.2019 г.

**В Управление Федеральной антимонопольной службы**

 **по Республике Саха (Якутия)**

**Адрес:** 677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, 22, каб. 213

**E-mail:** to14@fas.gov.ru

Жалоба в порядке, предусмотренном

ст. 18.1 [Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/).

1. *Сведения о лице, действия (бездействие) которого обжалуются*

Наименование: Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов»

Указание на место нахождения: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Рихарда Зорге, 2

Почтовый адрес: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Рихарда Зорге, 2

Номер контактного телефона: 8-4112-44-93-48

Адрес электронной почты: rsockri@mail.ru

1. *Сведения о заявителе*

Наименование: ООО «МедЭксперт»

Сведения о месте нахождения: 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 8 А, оф. 2

Почтовый адрес: 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 8 А, оф. 2

Адрес электронной почты: lawyer3@fin-trust.ru

Номер контактного телефона: 8-919-086-41-62

номер факса – отсутствует

1. *указание на обжалуемые торги:*

Реестровый номер извещения: 31907784580, аукцион в электронной форме на поставку слуховых аппаратов

1. *указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов.*

18.04.2019 года в Единой информационной системе был размещен аукцион в электронной форме на поставку слуховых аппаратов, реестровый номер извещения: 31907784580.

В соответствии с Документацией об аукционе в электронной форме № 31907784580 на поставку слуховых аппаратов при закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, **Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»**, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также **принятым Положением** и иными нормативными актами, регламентирующими правила закупки.

В соответствии с частью 1 статьи 1 [Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/) **целями регулирования настоящего Федерального закона являются** обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в [части 2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/#dst100010) настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, **расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений**.

В силу части 1 статьи 3 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц при закупке товаров, работ, услуг **заказчики руководствуются следующими принципами**:

1) информационная открытость закупки;

2) **равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки**;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов» **при закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:**

информационная открытость закупки;

**равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;**

целевое и **экономически эффективное расходование денежных средств** на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

В разделе 3. Описание предмета закупки заказчиком установлены требования к поставляемым товарам.

При этом часть установленных требований **сужает возможности участия юридических и физических лиц в закупке № 31907784580 (в частности – возможность участия в проводимой закупке заявителя) и препятствует развитию добросовестной конкуренции**. К таким требованиям относятся:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Технические требования | Кол-во |
| Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа. | Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,1 – не более 6,7 кГц**1 степени | 22 |
| Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,2 – не более 5,8 кГц**3 степени | 16 |
| Аппараты слуховые электронные воздушного звукопроведения заушного типа мощный | Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,16 – не более 5,0 кГц** 2 степени | 20 |
| Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,16 и не более 4,8 кГц**3 степени | 16 |
| Аппараты слуховые заушные триммерный | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот **не менее 0,13 и не более 5,5 кГц** 2 -3 степени | 16 |

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов» **требования к предмету закупки не должны приводить к ограничению числа участников закупки, и, как следствие, к недопущению, ограничению, устранению конкуренции при осуществлении закупки**, в частности, в результате:

**- установления требований, непредусмотренных законодательством Российской Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке.**

**Законодательством Российской Федерации не предусмотрено, что**

- Слуховые аппараты заушные (аппараты слуховые электронные воздушного звукопроведения заушного типа) должны иметь диапазон частот **не менее 0,1 – не более 6,7 кГц;**

- Слуховые аппараты заушные (аппараты слуховые электронные воздушного звукопроведения заушного типа) должны иметь диапазон частот **не менее 0,2 – не более 5,8 кГц;**

- Слуховые аппараты заушные (аппараты слуховые электронные воздушного звукопроведения заушного типа мощные) должны иметь диапазон частот **не менее 0,16 – не более 5,0 кГц;**

- Слуховые аппараты заушные (аппараты слуховые электронные воздушного звукопроведения заушного типа мощные) должны иметь диапазон частот **не менее 0,16 и не более 4,8 кГц;**

- Слуховые аппараты заушные сверхмощные (аппараты слуховые заушные триммерные) должны иметь диапазон частот **не менее 0,13 и не более 5,5 кГц**.

**Диапазон частот указанных слуховых аппаратов необоснованно ограничен, в то время как существуют слуховые аппараты с более широким диапазоном, что является лучше для пользователей**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Требования заказчика | Предложение с улучшенными характеристиками  |
| Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа. | Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,1 – не более 6,7 кГц**1 степени | Слуховой аппарат серии Нео Классика (Аурика) Диапазон частот: **0,1 – 7,0 кГц** |
| Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,2 – не более 5,8 кГц**3 степени | Слуховой аппарат серии Нео Классика (Аурика) Диапазон частот: **0,1 – 7,0 кГц** |
| Аппараты слуховые электронные воздушного звукопроведения заушного типа мощный | Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,16 – не более 5,0 кГц** 2 степени | Слуховой аппарат серии Нео Классика (Аурика) Диапазон частот: **0,1 – 6,5 кГц** |
| Слуховые аппараты заушные должны иметь диапазон частот **не менее 0,16 и не более 4,8 кГц**3 степени | Слуховой аппарат серии Нео Классика (Аурика) Диапазон частот: **0,1 – 6,8 кГц** |
| Аппараты слуховые заушные триммерный | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот **не менее 0,13 и не более 5,5 кГц** 2 -3 степени | Слуховой аппарат серии Нео Классика (Аурика) Диапазон частот: **0,1 – 6,5 кГц** |

**Таким образом, заказчиком нарушены положения части 1 статьи 1 и части 1 статьи 3 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также ч. 2 ст. 2 и ч. 2 ст. 9 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов».**

**Действия заказчика нарушают права заявителя тем, что не позволяют предложить к поставке товар с необходимыми показателями цены, качества и надежности, но имеющий незначительные несоответствия по необоснованным требованиям, установленным в документации о закупке.**

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 18.1 [Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/)

ПРОШУ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению;
2. Приостановить торги (закупка № 31907784580) до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
3. Признать настоящую жалобу обоснованной;
4. Выдать предписание, предусмотренное [пунктом 3.1 части 1 статьи 23](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315087/55a3746dfde0a1bf154c63db656a823a81ec1a33/#dst448) [Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/).
5. *перечень прилагаемых к жалобе документов (в копиях):*
6. Решение № 1 от 29 марта 2018 года;
7. Приказ № 1 от 09 апреля 2018 года;
8. Документации о закупке № 31907784580, аукцион в электронной форме на поставку слуховых аппаратов;
9. Приложение № 1;
10. Приложение № 2;
11. Приложение № 3;
12. Приложение № 4.

Директор

ООО «МедЭксперт» Т. В. Маликова