Исх. 11-1/7-19.

Руководителю Якутского УФАС

E-mail: [to14@fas.gov.ru](mailto:to14@fas.gov.ru)

Заявитель: OOO «Новая Линия»

Адрес: 432028, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 23

Телефон: +79176130245

Эл. почта: [ulsk2015@yandex.ru](mailto:ulsk2015@yandex.ru)

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА/УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)''.

Место нахождения: Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА МЕРЗЛОТНАЯ, 33.

Почтовый адрес: 677010, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Мерзлотная, 33.

Номер контактного телефона: +7-4112-507080

Адрес электронной почты: guopsgoszakaz@mail.ru

Ответственное должностное лицо заказчика: Дьячковская Мария Владимировна

Организация, осуществляющая размещение: государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Центр закупок Республики Саха (Якутия)".

Место нахождения: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, дом 22.

Почтовый адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, дом 22.

Адрес электронной почты: koryakina.lv@goszakazyakutia.ru

Номер контактного телефона: +7 4112-507170

Ответственное должностное лицо: Корякина Любовь Владимировна.

**Указание на закупку**

Наименование объекта закупки: Выполнение работы по строительству пожарного депо на 4 автохода в с. Усть-Мая Усть-Майского района Республики Саха (Якутия) для нужд ГБУ РС (Я) "ГПС РС (Я)".

Номер закупки в ЕИС (http://[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) - 0816500000619009074, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.rts-tender.ru>

Начальная (максимальная) цена контракта – 51927900.00 российских рублей.

Дата и время окончания подачи заявок – 12.07.2019 09:30

**Указание на обжалуемые действия заказчика (доводы жалобы).**

Предметом закупки является «Выполнение работы по строительству пожарного депо на 4 автохода в с. Усть-Мая Усть-Майского района Республики Саха (Якутия) для нужд ГБУ РС (Я) "ГПС РС (Я)"» (объекта капитального строительства).

В соответствии с ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией.

Состав проектно-сметной документации определен ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,

Согласно ч.2 ст.48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Согласно ч.12 ст.48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в состав проектной документации объектов капитального строительства включаются следующие разделы: пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации строительства объектов капитального строительства; санитарно-эпидемиологических требования, требования в области охраны окружающей среды, требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства и т.д.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», проектная документация состоит из текстовой части (которая содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения) и из графической части (которая отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме), иными словами, содержит требования к результату выполняемых работ.

Согласно части II данного постановления, обязательным разделом проектной документации должен являться:

- Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

- Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

- Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

- Раздел 10\_1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"

и т.п.

При этом проектная документация, размещенная в составе аукционной документации по данной закупке - указанных разделов не содержит.

Согласно информации, изложенной в Письме ФАС России от 09.03.2016 N АЦ/14427/16 "О рассмотрении обращения", строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляется на основании проектной документации. Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в составе документации означает, что заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта, и лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. При проведении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в соответствии с Законом о закупках проектно-сметная документация должна быть размещена в полном объеме на Официальном сайте. Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме на Официальном сайте нарушает п.3 ч. 9, п.1 ч.10 ст.4 Закона о закупках и содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.7 ст.7.32.3 КоАП».

Таким образом, Заказчик и Уполномоченный орган, в нарушение вышеуказанных положений законодательства РФ, не обеспечили размещение проектно-сметной документации в полном объеме в надлежащем виде в составе документации о закупке, что неправомерно затрудняет формирование предложений для участников закупки, ограничивая тем самым их количество, нарушая вышеуказанные положения законодательства Российской Федерации.

В качестве подтверждения указанного можно привести Решение ФАС России от 02.07.2019 по делу № 19/44/105/1786; Решение ФАС России от 13.10.2017 по делу N К-1340/17.

Исходя из изложенного, просим приостановить процедуру закупки с извещением № 0816500000619009074, провести внеплановую проверку в соответствии с ч.15 ст.99 Закона о контрактной системе, обязать внести соответствующие изменения в документацию об аукционе, продлить срок подачи заявок, привлечь к ответственности виновных лиц.

Генеральный директор С.Н.Чумак

Дата: 11.07.2019.

*Приложение*

*- решение о продлении полномочий генерального директора от 04.12.2017*